| Рассмотрена на заседании методической комиссией Протокол № __ от «__» ____20__ г. Председатель МК __________ Демкина Р.И. «___»____________20__ г. | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора по УПР ГБОУ НПО ПУ № __________Акишенко Г.Н. «___»___________20__ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

2015

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования:  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, положения об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих  программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих начального профессионального образования, утвержденного приказом министерства  образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291.

Организация-разработчик: ГБОУ НПО «ПУ № 31 ».

Разработчик:

Демкина Раиса Игнатьевна, мастер производственного обучения

Можина Любовь Владимировна, старший мастер

Рассмотрена на заседании

методической  комиссией

Протокол № __ от «__» ____20__ г.

Председатель МК

__________ Демкина Р.И.

«___»____________20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора по УПР

ГБОУ НПО ПУ №

__________Акишенко Г.Н.

«___»___________20__ г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 17 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 18 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).

2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.

3. Контролировать качества выполненных работ.

4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

5. Прокладывать кабельные линии различных видов

6. Производить ремонт кабелей

7. Проверять качество выполненных работ

8. Производить подготовительные работы.

9. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

10. Устанавливать и подключать распределительные устройства.

11. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

12. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

13. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

Рабочая учебная программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

1.2. Требования к результатам освоения производственной практики

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС  по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках | - составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; - прокладывать временные осветительные проводки; - производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; • - производить измерение параметров ♦ электрических цепей; - использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; - подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; - роизводить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; - производить расчет и выбор устройств защиты; - производить заземление и зануление осветительных приборов; -производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; - пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; - находить место повреждения электропроводки; - определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; - производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования |
| Работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках | - укладывать кабели напряжением до 1кВ в различных сооружениях и условиях; - выполнять соединение кабелей; - производить монтаж осветительных шинопроводов; - производить выбор типа кабеля по условиям работы; - использовать электромонтажные схемы; - обнаруживать место повреждения кабеля; - демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; - пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; - пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля; |

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики:

Всего - 474 часа, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01. – 132 часа

В рамках освоения ПМ 02. – 102 часов

В рамках освоения ПМ 03. – 240 часов

2. результаты освоения программы

производственной практики

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках.

1.Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).

2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.

3. Контролировать качества выполненных работ.

4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

5. Прокладывать кабельные линии различных видов

6. Производить ремонт кабелей

7. Проверять качество выполненных работ

8. Производить подготовительные работы.

9. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

10. Устанавливать и подключать распределительные устройства.

11. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

12. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

13. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций; |
| ПК 1.2. | Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из ремонта; |
| ПК 1.3. | Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. |
| ПК 2.1. | Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. |
| ПК 2.2. | Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов. |
| ПК 2.3. | Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов. |
| ПК 2.4. | Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |
| ПК 3.1. | Производить подготовительные работы. |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок. |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства. |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. |
| ПК 3.5. | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ПК 3.6. | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. Содержание  производственной практики

| Код профессиональных компетенций | Наименования профессиональных модулей | Количество часов на произ.практику по ПМ, по соответствующему МДК | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| ПК 1.1-1.3. | ПМ 01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 132 | ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |
|  |  |  | Виды работ - ознакомление с видами контактных соединений и оконцевание жил проводов; - подготовка концов проводов и кабелей для соединений и оконцеваний; - оконцевание медных и алюминиевых жил проводов под винтовые зажимы; - оконцевание медных и алюминиевых жил проводов опрессованием; - оконцевание соединение и ответвлением медных и алюминиевых проводов и кабелей пайкой ; - выполнение сращиваний, соединений, ответвлений жил проводов в соединительных коробках |
| Промежуточная аттестация в форме проверочной работы |
| ПК 2.1-2.4 | ПМ.02. Монтаж кабельных сетей | 102 | ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. |
|  |  |  | Виды работ: Классификация и конструкция силовых кабелей с бумажной изоляцией. Назначение отдельных элементов конструкции кабелей: защитных покровов, брони, подушки, пропиточного состава и т.д . Марки силовых кабелей, область применения различных марок кабелей. Краткие сведения о производстве кабелей, заводские дефекты, ГОСТ и технические условия. Инструменты и приспособления, применяемые для кабельных работ. Прокладка кабеля в траншеях, подготовка трассы. Транспортировка барабанов с кабелями. Пересечение кабелей между собой и с другими подземными коммуникациями. Приемы ввода кабелей в здание, закрытые траншеи Технология разделки концов кабеля. Монтаж соединительных кабельных муфт. Заземление кабелей и безопасность труда. |
| ПК3.1-2.4 | ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 240 | ПК 3.1. Производить подготовительные работы. ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |
|  |  |  | Виды работ: КРУ и КРУН предназначенные для приема и распределения электроэнергии 3-х фазного тока. Закрытые распределительные устройства (ЗРУ). Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения. Устройство шкафа КРУ с выключателем ВМПЭ-10. Сборная камера одностороннего обслуживания КСО-272 и ее устройство. Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН). Устройство КРУН серии К-37. Технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней установки. Монтаж укрепленного блока КРУ. Приемка фундаментов под КРУН в соответствии с чертежами проекта. Транспортировка и установка КРУН. Монтаж шкафов КРУН. Заземление комплексных распределительных устройств. |
| ВСЕГО часов | 474 |

| Наименование тем производственной практики | Содержание работ (детализация видов выполняемых работ) | Объем часов на производственную практику | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 132 |  |
| Тема 01.1 Ознакомление на строительно-монтажный объект. | Содержание | 6 | 2 |
|  |  | Ознакомление со строительно-монтажным объектом. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Ознакомление с рабочими местами, с инструментами, механизмами, машинами, применяемыми при производстве электромонтажных работ. Результаты экскурсии. |  |  |
| Тема 01.2 Монтаж электропроводок | Содержание | 30 | 2 |
|  |  | Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Прокладка проводов и кабелей сечением до 70 мм2 с креплением металлическими скобами; бандажными полосками и пряжками; перфорированной бандажной лентой. Освоение навыка изгибание кабеля на поворотах и при создании утки. |  |  |
| Тема 01.3Монтаж светильников, установочных приборов и щитков освещения | Содержание | 30 | 2 |
|  |  | Выполнение контактных соединений скруткой, опрессовкой. Оконцевание однопроволочных проводов сечением 16 или 25мм2, соединение гильзами ГАО. Инструмент, применяемый при монтаже светильников, установка светильников при разного рода проводов. Установка светильников с предварительной зарядкой и присоединение их к сети. |  |  |
| Тема 01.4 Работа с силовым кабелем напряжением до 1кВ | Содержание | 30 | 2 |
|  |  | Инструменты и приспособления при работе с кабелем. Резка кабелей, наложение бандажей, снятие защитного покрова, контроль качества выполнения работ. |  |  |
| Тема 01.5 Монтаж силовых сетей и электрооборудования | Содержание | 30 |  |
|  |  | Установка прожекторов и сигнальных приборов. Монтаж осветительных щитков ОЩВ-6, ОЩВ-12 и их подключение. Устройство защиты осветительных установок. Назначение распределительных устройств. |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме проверочных работ | Содержание | 6 |  |
|  |  | Монтаж электропроводки на монтажных щитках проводом АППВ 22,5, с подключением розеток, выключателей, переключателей, патронов |  |  |
| ПМ 02. Монтаж кабельных сетей | 102 |  |
| Тема 02.1 Соединение и оконцевание жил кабелей. | Содержание | 6 |  |
|  |  | Выполнение колечек и пестиков на концах жил проводов. напайка припоями и опрессовка наконечников жил проводов. соединение и ответвление проводов сечением 80 мм2 с предварительной скруткой и последующей пайкой. Выполнение соединений алюминиевых жил с применением гильз и опрессовкой. |  |  |
| Тема 02.2 Монтаж силовых сетей и электрооборудования | Содержание | 24 |  |
|  |  | Установка прожекторов и сигнальных приборов. Монтаж осветительных щитков ОЩВ-6, ОЩВ-12 и их подключение. Устройство защиты осветительных установок. Назначение распределительных устройств. |  |  |
| Тема 02.3 Работа с силовым кабелем | Содержание | 24 |  |
|  |  | Инструменты и приспособления при работе с кабелем. Резка кабелей, наложение бандажей, снятие защитного покрова, контроль качества выполнения работ. |  |  |
| Тема 02.4 Монтаж электропроводок | Содержание | 24 |  |
|  |  | Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Прокладка проводов и кабелей сечением до 70 мм2 с креплением металлическими скобами; бандажными полосками и пряжками; перфорированной бандажной лентой. Освоение навыка изгибание кабеля на поворотах и при создании утки. |  |  |
| Тема 02.5Монтаж светильников, установочных приборов и щитков освещения | Содержание | 18 |  |
|  |  | Выполнение контактных соединений скруткой, опрессовкой. Оконцевание однопроволочных проводов сечением 16 или 25мм2, соединение гильзами ГАО. Инструмент, применяемый при монтаже светильников, установка светильников при разного рода проводов. Установка светильников с предварительной зарядкой и присоединение их к сети. |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме проверочной работы | Содержание | 6 |  |
|  |  | Ступенчатая разделка кабеля, контактное соединение |  |  |
| ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 240 |  |
| Тема 03.1 Соединение и оконцевание жил проводов. | Содержание | 6 |  |
|  |  | Выполнение колечек и пестиков на концах жил проводов. напайка припоями и опрессовка наконечников жил проводов. соединение и ответвление проводов сечением 80 мм2 с предварительной скруткой и последующей пайкой. Выполнение соединений алюминиевых жил с применением гильз и опрессовкой. |  |  |
| Тема 03.2 Монтаж силовых сетей и электрооборудования | Содержание | 54 |  |
|  |  | Инструменты и приспособления при работе с кабелем. Резка кабелей, наложение бандажей, снятие защитного покрова, контроль качества выполнения работ. |  |  |
| Тема 03.3 Работа с силовым кабелем | Содержание | 54 |  |
|  |  | Инструменты и приспособления при работе с кабелем. Резка кабелей, наложение бандажей, снятие защитного покрова, контроль качества выполнения работ. |  |  |
| Тема 03.4 Монтаж электропроводок | Содержание | 60 |  |
|  |  | Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Прокладка проводов и кабелей сечением до 70 мм2 с креплением металлическими скобами; бандажными полосками и пряжками; перфорированной бандажной лентой. Освоение навыка изгибание кабеля на поворотах и при создании утки. |  |  |
| Тема 03.5Монтаж светильников, установочных приборов и щитков освещения | Содержание | 60 |  |
|  |  | Выполнение контактных соединений скруткой, опрессовкой. Оконцевание однопроволочных проводов сечением 16 или 25мм2, соединение гильзами ГАО. Инструмент, применяемый при монтаже светильников, установка светильников при разного рода проводов. Установка светильников с предварительной зарядкой и присоединение их к сети. |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме проверочной работы | Содержание | 6 |  |
|  |  | Виды контактных соединений, соединения гильзами ГАО, зарядка светильников и установка |  |  |
|  |  | Выпускные квалификационные экзамены по модулям ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03. |  |  |

4. условия реализации программЫ производственной ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках каждого профессионального модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляют  мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения должны иметь уровень образования не ниже среднего профессионального или высшее профессиональное образование  по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Производственная практика, направленная на освоение рабочей профессии предполагает наличие у мастера производственного обучения уровня квалификации по данной рабочей профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ППКРС по специальности.

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется мастером.  По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания  проводятся в  форме выполнения  практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать  определенному  виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности обучающимся выдается документ государственного образца – сертификат.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. ПК 3.1. Производить подготовительные работы. ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | самостоятельное выполнение деятельности, поэтапное представление выполнения - фото и видео материалы |
| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии. Экспертная оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Обоснованность выбора цели и способа решения профессиональной задачи. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. - Степень готовности к самоанализу и коррекции результатов собственной деятельности. - Степень ответственности за результаты своей работы. Экспертное наблюдение обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Оперативность и эффективность нахождения и использования информации для качественного выполнения профессиональных задач. Экспертное наблюдение обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Уровень готовности к решению профессиональных задач на основе самостоятельно найденной информации с использованием ИКТ. - Правильность оформления результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Уровень контактности с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. - Степень глубины понимания участия в планировании и организации групповой работы. - Эффективность выполнения обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - Демонстрация осознанного и ответственного отношения к требуемой деятельности. - Решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |