| Рассмотрена на заседании методической комиссией Протокол № __ от «__» ____20__ г. Председатель МК __________ Демкина Р.И. «___»____________20__ г. | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора по УПР ГБОУ НПО ПУ № __________Акишенко Г.Н. «___»___________20__ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

2015г

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования:  08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». Положения об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих  программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих начального профессионального образования, утвержденного приказом министерства  образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291.

Организация-разработчик: ГБОУ НПО ПУ № 31

Разработчик:

Демкина Раиса Игнатьевна, мастер производственного обучения

Можина Любовь Владимировна, старший мастер

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель директора по УПР

Г.Н.Акишенко

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ
на заседании Методической комиссии

Протокол №	от	201	г.

Председатель комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 17 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 18 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии  08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).

2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.

3. Контролировать качества выполненных работ.

4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

5. Прокладывать кабельные линии различных видов

6. Производить ремонт кабелей

7. Проверять качество выполненных работ

8. Производить подготовительные работы.

9. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

10. Устанавливать и подключать распределительные устройства.

11. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

12. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

13. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников.

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики.

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

-составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;-

-прокладывать временные осветительные проводки;

-производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

-производить измерение параметров электрических цепей;

-использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

-подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

-производить крепления и монтаж установочных, элетроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

-производить расчет и выбор устройств защиты;

-производить заземления и зануление осветительных приборов;

-производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

-пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

-находить место повреждения элетропроводки;

-определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

-производить демонтаж, несложные ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;

-пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;

- укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и

условиях;

- выполнять соединения кабелей;

- производить монтаж осветительных шинопроводов;

- производить выбор типа кабеля по условиям работы;

- использовать электромонтажные схемы;

- обнаруживать место повреждения кабеля;

- демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;

- пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;

- пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля;

- использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ;

- производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами;

-   пользоваться проектной документацией;

-   составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;

-   использовать индивидуальные методы монтажа вторичных цепей;

-   пользоваться инструментом для электромонтажных работ;

-   производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств;

-   использовать при монтаже электрические и принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию;

-   использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;

-   производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;

-   оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений;

-   производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств;

-   пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;

-   устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей;

-   производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов;

-  производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

-  пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами;

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| Работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках | - составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; - прокладывать временные осветительные проводки; - производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; • - производить измерение параметров электрических цепей; - использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; - подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; - производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; - производить расчет и выбор устройств защиты; - производить заземление и зануление осветительных приборов; -производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; - пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; - находить место повреждения электропроводки; - определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; - производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования |
| Работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках | - укладывать кабели напряжением до 1кВ в различных сооружениях и условиях; - выполнять соединение кабелей; - производить монтаж осветительных шинопроводов; - производить выбор типа кабеля по условиям работы; - использовать электромонтажные схемы; - обнаруживать место повреждения кабеля; - демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; - пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; - пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля; |
| Работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках | - использовать техническую документацию - на подготовку и производство электромонтажных работ; - производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами; - пользоваться проектной документацией; - составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы: - использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; - пользоваться инструментом для электромонтажных работ; - производить установку и крепление распределительных устройств, производить - электрическое подключение распределительных устройств; - использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; - использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; - производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; - оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; - производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; - пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; - устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; - производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; - производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; - пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

Всего – 210 часов, в том числе:

в рамках освоения ПМ 01. -  42 часа

в рамках освоения ПМ 02. -  96   часа

в рамках освоения ПМ 03. -  72   часа

2. результаты освоения Рабочей программы учебной практики

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД)  работы в промышленных, жилых, культурно бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, на строительных площадках.

1.Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).

2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.

3. Контролировать качества выполненных работ.

4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

5. Прокладывать кабельные линии различных видов

6. Производить ремонт кабелей

7. Проверять качество выполненных работ

8. Производить подготовительные работы.

9. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

10. Устанавливать и подключать распределительные устройства.

11. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

12. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

13. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

Перечень общих и профессиональных компетенций

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и коммуникаций; |
| ПК 1.2. | Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать в сдаче и приемке его из ремонта; |
| ПК 1.3. | Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и установок. |
| ПК 2.1. | Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. |
| ПК 2.2. | Контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования с использованием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов. |
| ПК 2.3. | Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, электроэнергии, горюче-смазочных материалов. |
| ПК 2.4. | Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |
| ПК 3.1. | Производить подготовительные работы. |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок. |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства. |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. |
| ПК 3.5. | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ПК 3.6. | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей, код и наименование МДК | Количество часов на учебную практику по ПМ и соответствующим МДК | Виды работ | Наименования тем учебной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПК 1.1.-1.3 | ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | 42 | - выполнение открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах; · выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; · установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; · участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования; · демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов; | Тема 01.1 Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Ознакомление с учебной эл.монтажной мастерской, ее оборудованием и основным электромонтажными инструментами, уход за инструментом, содержание рабочего места. Правила внутреннего распорядка мастерской. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 01.2 Экскурсия на строительно-монтажный объект. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 01.3 Соединение и оконцевание жил, проводов | 6 |
|  |  |  |  | Тема 01.4 Монтаж электропроводок | 6 |
|  |  |  |  | Тема 01.5 Монтаж светильников, установочных приборов и щитков освещения | 6 |
|  |  |  |  | Тема 01.6 Работа с силовым кабелем напряжением до 1кВ | 6 |
|  |  |  |  | Промежуточная аттестация в форме диф. зачета | 6 |
| ПК 2.2-2.4 | ПМ.02. Монтаж кабельных сетей | 96 | - прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах; - обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии ; - участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении параметров и оценки качества монтажных работ. | Тема 02.8 Ознакомление со строительно-монтажным объектом при выходе на обучение, при выходе на производство. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 02.9 Комплексные работы по прокладке кабеля осветительных сетей | 36 |
|  |  |  |  | Тема 02.10 Ознакомление с приемами работ, инструментами и приспособлениями при работе с силовым кабелем | 18 |
|  |  |  |  | Тема 02.11 Ступенчатая разделка кабеля, соединение в муфтах. Монтаж кабельных сетей | 30 |
|  |  |  |  | Тема 02. Проверочные работы. Ступенчатая разделка кабеля | 6 |
| ПК 3.1- 3.6 | ПМ.03. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 72 | - иметь участие в установке и подключения щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования; - установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля; - участие в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерений параметров и оценка качества монтажных работ и надежности контактных соединений; - выполнение демонтажа и не сложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; | Тема 03.12 Безопасность труда при монтаже осветительных сетей и силового оборудования | 6 |
|  |  |  | · | Тема 03.13 Монтаж осветительных щитков ОЩВ-6, ОЩВ-12 и подключение к ним проводов. Устройство защиты осветительных электроустановок, назначение распределительных устройств. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Выполнение подводок к двигателям и пускорегулирующей аппаратуре. | 18 |
|  |  |  | · | Тема 03.14 Комплексные распределительные устройства внутренней и наружной установок. Измерительные приборы и приборы управления, релейная защита и сигнализация. Безопасность и определенная последовательность операций по обслуживанию КСО. Установка КРУ. Монтаж КСО и КРУ. | 24 |
|  |  |  | · | Тема 03.15 Установка корпуса КРУ. Выверка шкафов. Монтаж шин. Установка приборов и аппаратов демонтированных во время перевозки, присоединение их к первичным и вторичным сетям согласно схем. Выполнение затяжки болтов, прокладка магистральных шин вторичных сетей. | 18 |
|  |  |  | · | Тема 03 Проверочные работы. Подключение распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. | 6 |
|  | ВСЕГО часов | 210 |  |  | 210 |

4. условия реализации программЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики.

Реализация программы предполагает проведение учебной практики  в мастерских и лабораториях училища, а также на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Общие требования к организации образовательного  процесса

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого профессионального модуля.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство учебной практикой осуществляют  мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Учебная практика, направленная на освоение рабочей профессии предполагает наличие мастера производственного обучения уровня квалификации по данной рабочей профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ППКРС по специальности.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики осуществляется мастером производственного обучения  в форме проверочных работ. Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности обучающимся выдается документ государственного образца – сертификат.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. ПК 2.1. Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при нормальных условиях. ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. ПК 3.1. Производить подготовительные работы. ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | самостоятельное выполнение деятельности, поэтапное представление выполнения - фото и видео материалы |
| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии. Экспертная оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Обоснованность выбора цели и способа решения профессиональной задачи. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. - Степень готовности к самоанализу и коррекции результатов собственной деятельности. - Степень ответственности за результаты своей работы. Экспертное наблюдение обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Оперативность и эффективность нахождения и использования информации для качественного выполнения профессиональных задач. Экспертное наблюдение обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Уровень готовности к решению профессиональных задач на основе самостоятельно найденной информации с использованием ИКТ. - Правильность оформления результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Уровень контактности с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. - Степень глубины понимания участия в планировании и организации групповой работы. - Эффективность выполнения обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности. Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |
| ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - Демонстрация осознанного и ответственного отношения к требуемой деятельности. - Решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения ППКРС |