государственное бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования

# «Профессиональное  училище № 31»

| Рассмотрен Заседание МК Протокол № ________ Демкина Р.И ___________ __________________ «____»______________ 201__г. |  | Утверждаю Зам. директора по УПР ГБОУ НПО «ПУ №31» «Акишенко Г.Н» ______ ____________________ «____»______________ 201__г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01.

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

по профессии  08.01.18 (270843.04) Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

срок обучения 2 года  и  5 месяцев

2015 г

Рабочая программа профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»  разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования зарегистрированного в Минюсте России  20.08.2013 № , укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство». (зарегистрирован в Минюст РФ  21.05.2010, регистрационный  N 17341)

Организация разработчик:

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 31

Разработчики

Преподаватель _________ Демкина Р.И.

зам. директора по УПР ГБОУ НПО ПУ № 31    ________     Акишенко Г.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Паспорт рабочей программы

1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования» по профессии 270843.04  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство» является частью профессиональной образовательной программы профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы.

Профессиональный  модуль     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования» входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи изучения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования» должен:

иметь практический опыт:

- выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах;

- выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;

- демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

уметь:

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- производить измерение параметров электрических цепей;

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

- производить расчет и выбор устройств защиты;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

- пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

- находить место повреждения электропроводки;

- определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;

знать:

- типы электропроводок и технологию их выполнении.;

- схемы управления электрическим освещением,

- организацию освещения жилых, административных и общественных зданий;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

- правила заземления и зануления осветительных приборов;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- приборы для измерения параметров электрической сети;

- порядок сдачи-приемки осветительной сети;

- типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

- методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования

1. 4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 315   часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141   часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94   часа;

самостоятельной работы обучающегося – 47  часов;

учебной и производственной практики – 174  часа.

2. Структура и содержание рабочей  программы профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

2.1 Объём рабочей  программы профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) |  |
| Обязательная учебная нагрузка (всего) | 94 |
| В том числе: |  |
| лабораторные работы и практические занятия | 64 |
| контрольные работы |  |
| Учебная и производственная практика | 174 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 47 |
| Итого | 315 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачётов по междисциплинарным курсам и квалификационного экзамена. |

2.2. Структура  ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов(макс, учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка | В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, |
| ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования | - | - | - |  |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | МДК 01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования. |  | 94 | 64 |
|  | Учебная практика | 42 |  |  |
|  | Производственная практика | 132 |  |  |
|  | Всего: | 174 | 94 | 64 |

- 3.  Содержание  ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |  |
| МДК.01.01. Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования. |  |  |  |
| Раздел l. Освоение технологии монтажа осветительных электропроводок и оборудования. |  |  |  |
| Тема 1. Основные сведения об электрическом освещении |  |  |  |
| 1. | Осветительные электроустановки |  |  |
| 2 | Осветительные электроустановки |  |  |
| 3 | Назначение источников света |  |  |
| 4. | Уровень освещенности отдельных участков в помещении |  |  |
| 5 | Монтаж осветительных электроустановок по проекту |  |  |
| 6 | Монтаж осветительных электроустановок по проекту |  |  |
| 7 | Монтаж электроустановок по нормам и правилам – ПУЭ и СНиП |  |  |
| 8 | Монтаж электроустановок по нормам и правилам – ПУЭ и СНиП |  |  |
| 9. | Основные световые величины |  |  |
| 10 | Основные световые величины |  |  |
| 11 | Источники света |  |  |
| 12 | Источники света |  |  |
| 13 | Тепловые источники |  |  |
| 14 | Тепловые источники |  |  |
| 15 | Люминесцентные лампы |  |  |
| 16 | Люминесцентные лампы |  |  |
| 17 | Четырехэлектродные лампы ДРЛ высокого давления |  |  |
| 18 | Четырехэлектродные лампы ДРЛ высокого давления |  |  |
| 19 | Устройства для присоединения осветительных электроустановок |  |  |
| 20 | Устройства для присоединения осветительных электроустановок |  |  |
| 21 | Однополюсные выключатели и переключатели |  |  |
| 22 | Однополюсные выключатели и переключатели |  |  |
| 23 | Предназначение однополюсных выключателей и переключателей |  |  |
| 24 | Предназначение однополюсных выключателей и переключателей |  |  |
| 25 | Назначение патронов полугерметических, потолочных и стенных |  |  |
| 26 | Назначение патронов полугерметических, потолочных и стенных |  |  |
| 27 | Элементы штепсельных соединений |  |  |
| 28 | Элементы штепсельных соединений |  |  |
| 29 | Светильники |  |  |
| 30 | Светильники |  |  |
| 31 | Осветительная арматура |  |  |
| 32 | Осветительная арматура |  |  |
| 33 | Арматура для люминесцентных светильников |  |  |
| 34 | Арматура для люминесцентных светильников |  |  |
| 35 | Светильники с лампами накаливания |  |  |
| 36 | Светильники с лампами накаливания |  |  |
| 37 | Светильники с люминесцентными лампами |  |  |
| 38 | Светильники с люминесцентными лампами |  |  |
| 39 | Недостатки люминесцентных ламп и ДРЛ |  |  |
| 40 | Разновидность светильников |  |  |
| 41 | Схемы включения ламп накаливания |  |  |
| 42 | Схема осветительной электроустановки промышленного предприятия |  |  |
| 43. | Схемы включения люминесцентных ламп. |  |  |
| 44 | Схема включения бесстартертным ПРА люминесцентного светильника |  |  |
| 45 | Схема включения люминесцентных ламп без дросселя |  |  |
| 46. | Схемы включения дуговых ртутных ламп |  |  |
| 47. | Схемы управления освещением. |  |  |
| 48 | Централизованное управление освещением |  |  |
| 49 | Централизованное управление освещением |  |  |
| 50 | Дистанционное управление освещением |  |  |
| 51 | Схема дистанционного управления освещения |  |  |
| 52 | Автоматическое управление освещением |  |  |
| 53 | Автоматическое управление освещением |  |  |
| 54 | Схемы питания осветительных электроустановок |  |  |
| 55 | Схема питания освещения без магистрального распределительного щитка |  |  |
| 56 | Коммутационные и защитные аппараты, схемы |  |  |
| 57 | Схема питания освещения с магистральным распределительным щитком |  |  |
| 58 | Схема питания освещения от двух трансформаторов |  |  |
| 59 | Вводно-распределительное устройство |  |  |
| 60 | Вводно-распределительное устройство |  |  |
| 61 | Устройство ШВУ-5 |  |  |
| 62 | Устройство ШВУ-5 |  |  |
| 63 | Вводно-распределительное устройство, предназначенное для освещения жилых домов |  |  |
| 64 | Вводно-распределительное устройство, предназначенное для освещения жилых домов |  |  |
| 65 | Устройство ВУД-6, ВУД-17, ВУШ-10, ШВ-61 |  |  |
| 66 | Устройство ВУД-6, ВУД-17, ВУШ-10, ШВ-61 |  |  |
| 67 | Щитки промышленной серии ОЩВ и ОПВ |  |  |
| 68 | Щитки промышленной серии ОЩВ и ОПВ |  |  |
| 69 | Устройство щитков ОЩВ и ОПВ |  |  |
| 70 | Устройство щитков ОЩВ и ОПВ |  |  |
| 71 | Комбинированные щитки типа ЩК |  |  |
| 72 | Устройство щитка ЩК |  |  |
| 73 | Блочный распределительный пункт |  |  |
| 74 | Устройство блочного распределительного пункта |  |  |
| 75 | Распределительные шкафы СП и СПУ |  |  |
| 76 | Устройство распределительных шкафов СП и СПУ |  |  |
| 77. | Схемы питания распределительных устройств |  |  |
| 78. | Расчёт электрических сетей и электрического освещения. |  |  |
| 79. | Расчёт осветительной сети по току нагрузки. |  |  |
| 80. | Расчёт осветительной сете по потерям напряжения. |  |  |
| 81. | Расчёт токов плавких вставок предохранителей. |  |  |
| 82 | Определение установок расцепителей автоматических выключателей. |  |  |
| Лабораторные работы. |  | 8 |  |
| 1. | Оказание первой помощи при поражении эл. током. |  |  |
| 2. | Классификация источников света в зависимости от назначения |  |  |
| 3. | Расчёт сечений проводов в двух проводной линии |  |  |
| 4. | Составление таблицы условных изображений и измерений световых величин |  |  |
| 5. | Подготовка проекта организации освещения жилого здания. |  |  |
| 6. | Составление схемы освещения жилых зданий. |  |  |
| 7. | Организация освещения административных зданий. |  |  |
| 8. | Составление схемы освещения административных зданий. |  |  |
| Практические работы. |  | 9 |  |
| 9 | Организация освещения общественных зданий. |  |  |
| 10 | Составление схемы освещения общественных зданий. |  |  |
| 11 | Применение источников света. |  |  |
| 12 | Сравнение основных характеристик источников света. |  |  |
| 13 | Демонтаж элементов осветительной сети их замена. |  |  |
| 14 | Несложный ремонт осветительной сети |  |  |
| 15 | Пользование приборами для измерения параметров осветительной сети |  |  |
| 16 | Составление несложных многолинейных схем осветительной сети |  |  |
| 17 | Использование электрических принципиальных и монтажных схем |  |  |
| Тема 2. Монтаж устройств защитного заземления. | 14 |  |  |
| 1. | Общие сведения об монтаж устройств защитного заземления. |  |  |
| 2 | Общие сведения об монтаж устройств защитного заземления. |  |  |
| 3 | Общие сведения об монтаж устройств защитного заземления |  |  |
| 4 | Общие сведения об монтаж устройств защитного заземления |  |  |
| 5 | Проектная документация |  |  |
| 6 | Монтаж заземлителей |  |  |
| 7 | Монтаж заземлителей |  |  |
| 8 | Естественные заземлители |  |  |
| 9 | Естественные заземлители |  |  |
| 10 | Искусственные заземлители |  |  |
| 11 | Искусственные заземлители |  |  |
| 12 | Механизмы по устройству работ по устройству заземлений |  |  |
| 13 | Заземление нейтрали |  |  |
| 14 | Заземление нейтрали |  |  |
| 15 | Наружный контур заземления и его монтаж. |  |  |
| 16 | Наружный контур заземления и его монтаж. |  |  |
| 17 | Внутренний контур заземлений и его монтаж |  |  |
| 18 | Естественные заземляющие проводники |  |  |
| 19 | Естественные заземляющие проводники |  |  |
| 20 | Искусственные заземляющие проводники |  |  |
| 21 | Искусственные заземляющие проводники |  |  |
| 22 | Заземление отдельных элементов электрооборудования |  |  |
| 23 | Заземление отдельных элементов электрооборудования |  |  |
| 24 | Заземление в кабельных сетях |  |  |
| 25 | Заземление в кабельных сетях |  |  |
| 26 | Заземление опор воздушных линий |  |  |
| 27 | Заземление опор воздушных линий |  |  |
| 28 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. |  |  |
| 29 | Измерение сопротивления заземляющих устройств |  |  |
| 30 | Монтаж внутренней заземляющей сети. |  |  |
| 31 | Монтаж внутренней заземляющей сети. |  |  |
| 32 | Требования ПУЭ к заземлению электроустановок. |  |  |
| 33 | Проверка и испытание |  |  |
| 34 | Заземление электродвигателя в взрывоопасном помещении |  |  |
| 35 | Сдача работ |  |  |
| 36 | Механизмы применяемые для работ по забивке вертикальных заземлителей |  |  |
| Лабораторные работы. |  | 4 |  |
| 1. | Индивидуальные средства защиты слесаря. |  |  |
| 2. | Расчет и выбор устройств защиты |  |  |
| 3. | Возникновение шагового напряжения и защита от него |  |  |
| 4. | Изготовление искусственных заземлителей |  |  |
| Практические работы. |  | 4 |  |
| 5. | Составление таблицы размеров заземляющих проводников |  |  |
| 6. | Рассмотрение измерения прибором МС-08 больших и малых сопротивлений |  |  |
| 7. | Расчет и выбор устройств защиты |  |  |
| 8. | Заземление и зануление осветительных приборов |  |  |
| Тема 3. Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок. |  |  |  |
| 1. | Монтаж светильников и приборов. |  |  |
| 2 | Монтаж светильников и приборов |  |  |
| 3 | Провода, предназначенные для зарядки светильников |  |  |
| 4 | Провода, предназначенные для зарядки светильников |  |  |
| 5 | Арматура для светильников |  |  |
| 6 | Арматура для светильников |  |  |
| 7 | Подвеска светильников на крюк или шпильку |  |  |
| 8 | Подвеска светильников на крюк или шпильку |  |  |
| 9 | Установка светильников на кронштейнах, стойках и подвесах |  |  |
| 10 | Установка светильников на кронштейнах, стойках и подвесах |  |  |
| 11 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами |  |  |
| 12 | Монтаж светильника с ДЛР с помощью кронштейна К290 |  |  |
| 13 | Монтаж светильника с ДЛР с помощью кронштейна К290 |  |  |
| 14 | Подвеска светильников на короб КЛ-1 |  |  |
| 15 | Подвеска светильников на короб КЛ-1 |  |  |
| 16 | Крепление светильников на тросе |  |  |
| 17 | Крепление светильников на тросе |  |  |
| 18 | Крепление светильников на осветительном шинопроводе |  |  |
| 19 | Крепление светильников на осветительном шинопроводе |  |  |
| 20 | Монтаж светильников в подвесном потолке |  |  |
| 21 | Монтаж светильников в подвесном потолке |  |  |
| 22 | Монтаж светильников в помещениях со взрыво и пожароопасными зонами |  |  |
| 23 | Монтаж светильников в помещениях со взрыво и пожароопасными зонами |  |  |
| 24 | Монтаж пускорегулирующих аппаратов. |  |  |
| 25 | Монтаж пускорегулирующих аппаратов. |  |  |
| 26 | Установка выключателей, переключателей. |  |  |
| 27 | Установка выключателей, переключателей. |  |  |
| 28 | Монтаж распределительных устройств |  |  |
| 29 | Монтаж распределительных устройств |  |  |
| 30 | Установка предохранителей |  |  |
| 31 | Установка предохранителей |  |  |
| 32 | Пакетные выключатели |  |  |
| 33 | Пакетные выключатели |  |  |
| 34 | Установка щитков типа ЩУЭ |  |  |
| 35 | Установка щитков типа ЩУЭ |  |  |
| 36 | Монтаж прожекторов |  |  |
| 37 | Монтаж прожекторов |  |  |
| 38 | Типы прожекторов |  |  |
| 39 | Типы прожекторов |  |  |
| 40 | Установка прожекторов |  |  |
| 41 | Установка прожекторов |  |  |
| 42 | Зануление и заземление осветительных электроустановок. |  |  |
| 43 | Зануление и заземление осветительных электроустановок. |  |  |
| Лабораторные работы. |  | 5 |  |
| 1. | Присоединение жил проводов к элементам светильников |  |  |
| 2. | Крепление осветительной арматуры |  |  |
| 3. | Разборка светильников различных конструкций. |  |  |
| 4. | Крепление светильников на вертикальной поверхности |  |  |
| 5. | Крепление светильников на горизонтальной поверхности |  |  |
| Практические работы. |  | 5 |  |
| 6. | Крепление светильников на тросе. |  |  |
| 7. | Крепление светильников на подвесном потолке. |  |  |
| 8. | Установка штепсельных розеток. |  |  |
| 9. | Установка звонков. |  |  |
| 10. | Установка счётчиков. |  |  |
| Тема 4. Подготовка трасс электропроводок | 18 |  |  |
| 1. | Организация монтажа электропроводок. |  |  |
| 2 | Организация монтажа электропроводок |  |  |
| 3 | Первая стадия монтажа |  |  |
| 4 | Первая стадия монтажа |  |  |
| 5 | Вторая стадия монтажа |  |  |
| 6 | Вторая стадия монтажа |  |  |
| 7 | Подготовка трасс электропроводок |  |  |
| 8 | Подготовка трасс электропроводок |  |  |
| 9 | Разметка трасс и мест установки крепёжных деталей |  |  |
| 10 | Разметка трасс и мест установки крепёжных деталей |  |  |
| 11 | Пробивные работы при установке крепёжных деталей |  |  |
| 12 | Пробивные работы при установке крепёжных деталей |  |  |
| 13 | Крепёжные работы |  |  |
| 14 | Крепёжные работы |  |  |
| 15 | Забивка в строительные основания крепежных дюбелей |  |  |
| 16 | Заделка в строительное основание крепежных деталей путем вмазки |  |  |
| 17 | Заделка в строительное основание крепежных деталей путем вмазки |  |  |
| 18 | Крепление деталей и изделий к закладным частям |  |  |
| 19 | Крепление деталей и изделий к закладным частям |  |  |
| 20 | Разделка проводов и кабелей |  |  |
| 21 | Разделка проводов и кабелей |  |  |
| 22 | Разделка проводов |  |  |
| 23 | Разделка проводов |  |  |
| 24 | Разделка кабеля с бумажной изоляцией |  |  |
| 25 | Разделка кабеля с бумажной изоляцией |  |  |
| 26 | Соединение и оконцовка проводов и кабелей |  |  |
| 27 | Соединение и оконцовка проводов и кабелей |  |  |
| 28 | Опрессовка алюминиевых жил проводов |  |  |
| 29 | Опрессовка алюминиевых жил проводов |  |  |
| 30 | Опрессовка алюминиевых жил в гильзах ГАО |  |  |
| 31 | Опрессовка алюминиевых жил в гильзах ГАО |  |  |
| 32 | Оконцовка алюминиевых жил в кабеле |  |  |
| 33 | Оконцовка алюминиевых жил в кабеле |  |  |
| 34 | Пайка и соединение сжимами |  |  |
| 35 | Пайка и соединение сжимами |  |  |
| 36 | Сварка жил кабеля и провода |  |  |
| 37 | Сварка жил кабеля и провода |  |  |
| 38 | Контроль качества контактных соединений |  |  |
| Лабораторные работы. |  | 5 |  |
| 1. | Инструмент для разметки трасс электропроводок. |  |  |
| 2. | Пневматический и электрический инструмент для подготовки трасс проводок. |  |  |
| 3. | Установка пластмассовых распорных дюбелей |  |  |
| 4. | Заделка в строительные основания крепёжных деталей путём вмазки. |  |  |
| 5. | Приклеивание крепёжных деталей и изделий |  |  |
| Практические работы |  | 5 |  |
| 6. | Разделка кабеля с бумажной изоляцией |  |  |
| 7. | Опрессовка алюминиевых жил в гильзах |  |  |
| 8. | Оконцовка алюминиевых жил кабелей |  |  |
| 9. | Сварка жил кабелей |  |  |
| 10. | Классификация и характеристики припоев. |  |  |
| Тема 5. Монтаж электропроводок. | 19 |  |  |
| 1. | Классификация электропроводок. |  |  |
| 2 | Выбор вида электропроводок в зависимости от условий окружающей среды. |  |  |
| 3 | Провода и кабели, используемые для монтажа электропроводок |  |  |
| 4 | Выбор проводов и кабелей для электропроводки |  |  |
| 5 | Допустимые токовые нагрузки на провода и кабели |  |  |
| 6 | Требования ПУЭ и СНиП к выполнению электропроводки. |  |  |
| 7 | Монтаж электропроводки в две стадии |  |  |
| 8 | Современные индивидуальные методы монтажа электропроводок |  |  |
| 9 | Заготовка монтажных мастерских на технологических линиях и стендах элементов и узлов электропроводок |  |  |
| 10 | Требования к выполнению замеров и составлению эскизов узлов электропроводок и изготовление их в монтажных мастерских |  |  |
| 11 | Подготовка и организация монтажа |  |  |
| 12 | Сведения о проекте производства электромонтажных работ -ППР |  |  |
| 13. | Приемка электрооборудования и материалов, организация хранения и порядок выдачи для монтажа |  |  |
| 14 | Открытые беструбные электропроводки на изоляторах |  |  |
| 15 | Монтаж открытых беструбных электропроводок. |  |  |
| 16 | Провода применяемые при открытой электрповодке |  |  |
| 17 | Монтаж открытых электропроводок из защищённых кабелей |  |  |
| 18 | Прокладка проводов и кабелей на стальных полосах и натянутой проволоке (струне) |  |  |
| 19 | Крепление кабелей на стальных полосах и ленте |  |  |
| 20 | Использование электропроводок на изоляторах |  |  |
| 21 | Методы крепления полосы и ленты к основанию |  |  |
| 22 | Инструмент, используемый при монтаже открытых беструбных электропроводок |  |  |
| 23 | Защитные кабели, применяемые при монтаже открытых электропровдок |  |  |
| 24 | Изделия, используемы для крепежных работ |  |  |
| 25 | Способы крепления электропроводок небронированным кабелем |  |  |
| 26 | Особенности прокладки трубчатых проводов |  |  |
| 27 | Монтаж открытых электропроводок из трубчатых проводов |  |  |
| 28 | Крепление трубчатых проводов |  |  |
| 29 | Тросовая электропроводка. Определение. |  |  |
| 30 | Применение тросовых электропроводок |  |  |
| 31 | Монтаж тросовых электропроводок. |  |  |
| 32 | Марки проводов, используемые для тросовых электропроводок |  |  |
| 33 | Преимущества и недостатки тросовых электропроводок |  |  |
| 34 | Способы крепления тросовых электропроводок |  |  |
| 35 | Элементы тросовой электропроводки |  |  |
| 36 | Способы крепления тросов, заземление несущего троса |  |  |
| 37 | Вторая стадия монтажа тросовых электропроводок |  |  |
| 38 | Заземление несущего троса |  |  |
| 39 | Применение электропроводок плоским проводом |  |  |
| 40 | Монтаж электропроводок плоскими проводами. |  |  |
| 41 | Прокладка плоского провода в каналах |  |  |
| 42 | Марки проводов, применяемые в каналах |  |  |
| 43 | Методы монтажа электропроводок в каналах |  |  |
| 44 | Разметка трасс электропроводок плоским проводом |  |  |
| 45 | Крепление, используемое при монтаже электропроводки плоским проводом |  |  |
| 46 | Прокладка провода в каналы при узловом методе монтажа |  |  |
| 47 | Прокладка провода в каналы при лучевом методе монтажа |  |  |
| 48 | Соединение плоских проводов, крепление, пересечение плоских проводов |  |  |
| 49 | Прокладка электропроводки на лотках и коробах, марки проводов |  |  |
| 50 | Помещения, в которых запрещается прокладывать электропроводку в коробах |  |  |
| 51 | Конструкции лотков и коробах, устройства стального короба |  |  |
| 52 | Монтаж электропроводок в лотках |  |  |
| 53 | Монтаж электропроводок в коробах. |  |  |
| 54 | Приспособление для прокладки кабелей в лотках |  |  |
| 55 | Укладка кабеля и провода на лотках, способы крепления |  |  |
| 56 | Различные способы прокладки проводки на лотках |  |  |
| 57 | Способы крепления проводов и кабелей в лотках |  |  |
| 58 | Область применения электропроводок в трубах |  |  |
| 59 | Марки проводов и кабелей, применяемые для прокладки в трубах |  |  |
| 60 | Монтаж электропроводок в трубах. |  |  |
| 61 | Детали, применяемые при монтаже электропроводок в трубах |  |  |
| 62 | Требования по разметкам трубных трасс |  |  |
| 63 | Затяжка проводов в трубы |  |  |
| 64 | Заземление трубопровода при монтаже электропроводок |  |  |
| 65 | Индустриальная заготовка труб и трубных электропроводок |  |  |
| 66 | Применение унифицированных деталей при монтаже электропроводок в трубах |  |  |
| 67 | Марки и сечения проводов, используемые для зарядки светильников |  |  |
| 68 | Проверка светильников перед установкой |  |  |
| 69 | Монтаж светильников с лампами накаливания и ртутными лампами |  |  |
| 70 | Прокладка питающих проводов внутри корпусов люминесцентных светильников |  |  |
| 71 | Марки светильников на подвесном потолке |  |  |
| Лабораторные работы. |  | 5 |  |
| 1. | Прокладка электропроводок на изоляторах |  |  |
| 2 | Прокладка электропроводок на стальных полосах. |  |  |
| 3. | Способы крепления небронированных проводов и кабелей |  |  |
| 4. | Полиэтиленовый закреп на бандажных полосах |  |  |
| 5. | Крепление проводов и кабелей к тросу |  |  |
| Практические работы |  | 6 |  |
| 6. | Крепление ответвительных коробок на тросе |  |  |
| 7. | Виды изгибов плоских проводов марок ППВ и АППВ. |  |  |
| 8. | Установка лотков и коробов. |  |  |
| 9. | Подготовка трубных трасс и прокладка труб |  |  |
| 10. | Опорные и крепёжные конструкции детали для трубных проводок. |  |  |
| 11 | Прокладка проводов в трубах и их заземление. Зачётное занятие |  |  |
| Всего |  | 94 |  |
| Всего практических занятий |  | 56 |  |
| Учебная практика |  | 48 |  |
| Производственная практика |  | 132 |  |
| Всего |  | 315 |  |

- Условия реализации профессионального модуля

ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Программа учебной дисциплины ПМ.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования реализуется в соответствиис требованиями ФГОС к материальному  обеспечению

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

- рабочие столы учащихся.

- место для преподавателя

- стенды, макеты

- плакаты, наглядные пособия:

«Основные сведения об электрическом освещении»

«Монтаж устройств защитного заземления»

«Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных  электроустановок»

«Подготовка трасс электропроводок»

«Монтаж электропроводок»

«Стандартизация и контроль качества продукции»

Мастерские:

-  слесарных работ;

-  электромонтажная

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, экран.

- слайды Power Point для аудиторских занятий по курсу.

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения профессионального модуля ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования».

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- В.М. Нестеренко «Технология электромонтажных работ», М.:Изд.центр «Академия», 2014.

- П.А. Бутырин  «Электротехника», М.: Изд.центр «Академия», 2014.

- Ю.А. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий», М.: Изд.центр «Академия», 2013.

Дополнительные источники:

- Б.С. Покровский «Основы слесарного дела», М.: Изд.центр «Академия», 2008.

- В.Б. Атабеков «Монтаж осветительных электроустановок», М.: Высшая школа, 2009.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

3.3.1. Организация теоретического обучения

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах с использованием учебников, дополнительной и справочной литературы. Практические работы проводятся  в лабораториях, учебных  мастерских.

3.3.2. Организация УП и ПП

Учебная и производственная практика реализуются концентрировано,после изучения междисциплинарных курсов.  Учебная и производственная практика являются составляющей частью профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

3.3.3.  Предшествующие УД, ПМ.

Изучению профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»предшествует изучение дисциплин общепрофессионального цикла

ОП.01 Техническое черчение

ОП.02 Электротехника

ОП.03 Электроматериаловедение,

ОП.04 Автоматизация производства

ОП  05 Основы экономики

ОП.06 Общая технология электромонтажных работ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования» Осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения теоретических и практических занятий , а также выполнения учащимися учебно - производственных заданий; мастером производственного обучения во время прохождения учебной  и производственной практики.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ВПД 1 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |
| ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | - Расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; -Обоснованный выбор типа электропроводки для категорий зданий и сооружений; -Обоснованный выбор материалов, оборудования, инструментов, механизмов и приспособлений для монтажа электропроводок; -Владение технологией монтажа электропроводок различных типов; -Владение технологией выполнения заземления и зануления электропроводок; -Настройка и работа с измерительным прибором; -Определение измеряемых величин; - Сравнение измеренных величин с параметрами. | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | - Составление несложных многолинейных схем осветительной сети; - Обоснованный выбор типа светильников, электроустановочных изделий и аппаратов для категорий зданий и сооружений; - Обоснованный выбор источников света, для категорий зданий и сооружений; - Обоснованный выбор материалов, оборудования, инструментов, механизмов и приспособлений для монтажа осветительной аппаратуры; - Владение технологией монтажа светильников, электроустановочных изделий и аппаратов различных типов; - Владение технологией выполнения заземления и зануления осветительных аппаратов; - Владение технологией определения освещённости рабочих мест; - Настройка и работа с измерительным прибором; - Определение измеряемых величин; - Сравнение измеренных величин с параметрами; - Расчет и выбор пускорегулирующих устройств и устройств защиты; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 1.3 Контролировать качество выполненных работ. | - Обоснованный выбор технических средств и оборудования для проведения измерений; - Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок; - Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием и заземляющими проводниками; - Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной изолированной нейтралью; - Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий и УЗО; - Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановках до 1 кВ, калибровка плавких вставок; - Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1 кВ на срабатывание по току; - Проверка и испытание установочных автоматических выключателей питающих линий; - Проверка схем аварийного освещения. - Проверка измерительных трансформаторов тока; - Испытания крюков для подвески светильников и узлов крепления розеток; - Проверка работоспособности системы АВР; - Проверка системы молниезащиты; - Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока; - Измерение удельного сопротивления земли; - Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов; - Измерение сопротивления изоляции кабелей, аппаратов, электропроводок и электрооборудования; - Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" в установках с глухозаземлённой нейтралью; - Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до 1 кВ; - Составление технического отчета; - Составление ведомости дефектов по электроустановке; - Заполнение протоколов испытаний, измерений, осмотров; - Заполнение акта сдачи-приемки выполненного монтажа электропроводки; - Заполнение протокола проверки наличия электрической цепи между заземленной электроустановкой и ее составными элементами; - Заполнение протокола измерения сопротивления заземления; - Заполнение протокола проверки работоспособности автоматических выключателей; - Заполнение протокол проверки УЗО; - Заполнение протокол результатов измерения сопротивления изоляции. | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 1.4 Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | - Владение технологией определения неисправности осветительных установок; - Владение технологией устранения повреждения осветительных установок; - Владение технологией определения неисправности осветительной сети; - Владение технологией устранения повреждения электропроводки; - Владение технологией устранения повреждения электропроводки; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - объяснение сущности и социальной значимости избранной специальности; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - рациональность и полнота выбора алгоритма и объёма операций для достижения целей, определенных руководителем. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - изложение анализа рабочей ситуации, - выполнение текущего и итогового контроля, оценку и коррекцию собственной деятельности, | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - обоснование выбора информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |